| Муниципальное образовательное учреждение Уразгильдинская средняя общеобразовательная школа имени Р.Ф.Гареева |  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о.директора школы ________ /Г.Б.Аратова/ «___» ___________20___г. |
| --- | --- | --- |

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 26

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

1. Общие положения:
1.1. Дежурным оператором котельной допускаются лица не молоке 18-ти лет, прошедшие медицинское обследование на возможность обслуживания данного технологического оборудования и прошедшие аттестацию на право обслуживания паровых котлов работающих на злектричестве.



2. Функции и должностные обязанности оператора котельной:
2.1. Своевременно приходить на работу и качественно принимать смену согласно правилам Госгортехнадзора.
2.2. Вести сменный журнал и своевременно отмечать журнал и все замечания возникшие в процессе работы.
2.3. Ежедневно следить за расходом электричества и записывать показания счетчика

2.4. Принимать все меры по бесперебойному обеспечению школы теплом в необходимом количестве и в установленных параметрах,
2.5. В своей работе оператор котельной должен строго руководствоваться Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзора России 26 пая 1993г., инструкциями по эксплуатации паровых котлов E-I/9 Г-3 и автоматики безопасности и регулирования КСУ-9 и КСУМ-2П.
2.6. Не занятый, во время дежурства оператор котельной, обязан заниматься обслуживанием не работающего оборудования, оказывать помощь в ремонте и следить за чистотой и порядком в помещение.
2.7. Допускается эксплуатация котлов со стороны операторов, без постоянного наблюдения, при наличие автоматики, сигнализации и защиты обеспечивающих ведение нормального режима работы ликвидацию аварийных ситуаций, а так же остановку котла при нарушениях режима работ, которые могут вызвать повреждение котла и безопасность людей. Отказ в работе автоматики безопасности или её не нормальная работа не снимает ответственности с операторов за безопасную эксплуатацию котлов и оборудования котельной.
2.8. Запрещается:
2.8.1. находящимся на дежурстве операторам котельной выполнять работы не предусмотренные производственной инструкцией, а так же заниматься посторонними делами.
2.8.2. отлучаться из помещения котельной не по производственной необходимости без разрешения мастера котельной или лица его замещающего
2.8.3. допускать в помещение котельной посторонних лиц не связанных непосредственно с технологией котельной.


3. Оператор котельной имеет право:
3.1. Требовать от руководителя своевременного обеспечения необходимыми материалами, оборудованием, инструментами, спецодеждой, противопожарными средствами и средствами индивидуальной защиты.
3.2. Не выполнять распоряжения руководителей предприятия любого уровня, если эти распоряжения противоречат правилам Госгортехнадзора России, которые могут привести к аварии или повреждениям котла и оборудования, а также вызвать угрозу жизни, здоровью и безопасности людей.


4. Оператор котельной обязан знать:
4.1. правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;
4.2. правила безопасной эксплуатации электрического оборудования;
4.3. действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы;
4.4. требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;
4.5. правила внутреннего трудового распорядка;
4.6. требования настоящей инструкции;
4.7. назначение средств индивидуальной защиты;
4.8. уметь оказывать доврачебную помощь при несчастном случае.


5. Ответственность оператора котельной:
5.1. Лица виновные в нарушениях настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушения могут быть привлечены к материальной, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

| С инструкцией ознакомлены: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ______________________ | /Ю.Замальдинов/ |
|  | ______________________ | /Н.Шарапов/ |
|  | ______________________ | /Ш.Шарипов/ |